青岛市小功率电动机产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

参照GB/T 12350标准生产的小功率电动机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志与说明 | GB/T 12350 |
| 2 | 机座与外壳 |  |
| 3 | 机械装配与零件 |  |
| 4 | 电气连接 |  |
| 5 | 内部布线 |  |
| 6 | 爬电距离和电气间隙 |  |
| 7 | 接地 |  |
| 8 | 温升试验 |  |
| 9 | 非正常试验 |  |
| 10 | 绝缘电阻和电气强度 |  |
| 11 | 工作温度下的泄漏电流 |  |
| 12 | 湿热试验 |  |
| 13 | 其他要求 |  |

参照GB/T 14711标准生产的小功率电动机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旋转方向 | GB/T 1971 |
| 2 | 接线盒及接线装置 | GB/T 14711 |
| 3 | 接地 |  |
| 4 | 引接软电缆（电源软线） |  |
| 5 | 接线端子 |  |
| 6 | 定额试验 |  |
| 7 | 热试验 |  |
| 8 | 接触电流 |  |
| 9 | 绝缘电阻 |  |
| 10 | 介电强度试验 |  |
| 11 | 机械强度试验 |  |
| 12 | 振动的测定 | GB/T 10068 |
| 13 | 噪声的测定 | GB/T 10069.1 GB/T 10069.3 |
| 14 | 效率测定 | GB 18613 GB/T 1032 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1971 旋转电机 线端标志与旋转方向

GB/T 12350 小功率电动机的安全要求

GB/T 14711 中小型旋转电机安全要求

GB/T 1032 三相异步电动机试验方法

GB 18613 电动机能效限定值及能效等级

GB/T 10068 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T 10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值 第 1 部分:旋转电机噪声测定方法

GB/T 10069.3 旋转电机噪声测定方法及限值 第 3 部分:噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。