## 监督检验报告信息
2024年低压成套开关设备产品质量市监督抽查结果
本次抽查了生产领域23家企业30批次产品。 监督抽查不合格产品检出率为3% 。 依据GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板(DBO)》、GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》、GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》等标准，对温升验证，电气间隙和爬电距离，成套设备的防护等级，电击防护和保护电路完整性，绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证，介电性能，一般检查，工频过电压保护试验，涌流试验，放电试验等10个项目进行了检验。 抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：电击防护和保护电路完整性。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。 具体抽查结果见附件。
附件
2024年低压成套开关设备产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位
1 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛精艺电力设备有限公司 | 913702137064522284 | / | 2024-09/— | XL 380V 200A | / | 不合格 | 电击防护和保护电路完整性 | 2024-09-23 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院
2 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛双源电控设备有限公司 | 913702837602611821 | / | 2024.09/— | GGD1 380V 500A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
3 | 生产领域 | 交流低压配电箱 | 青岛双源电控设备有限公司 | 913702837602611821 | / | 2024.09/— | PZ30 400V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
4 | 生产领域 | 低压无功功率补偿装置 | 青岛双源电控设备有限公司 | 913702837602611821 | / | 2024.09/— | SY-DRG 400V 128A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
5 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛明丰电气设备有限公司 | 91370213553969591Y | / | 2024-08/— | XGM 380V 40A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-23 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院
6 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | 913702002646303720 | / | 2024-09-09/— | XGZ 200A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-05 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
7 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | 913702002646303720 | / | 2024-08/— | XL 250A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-05 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
8 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 91370211664533299G | / | 2024-09/— | XM 380V 25A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-05 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
9 | 生产领域 | 低压电容柜 | 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 91370211664533299G | / | 2024-08/— | DR 400V 289A 200kvar | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-05 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
10 | 生产领域 | 交流低压配电屏 | 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 91370211664533299G | / | 2024-08/— | GCK 1250A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-05 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
11 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛正和电器有限公司 | 91370282763614836D | / | 2024-09/— | XL 380V 315A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
12 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛正和电器有限公司 | 91370282763614836D | / | 2024-09-01/— | XGM 380V 50A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
13 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛新声宝电器有限公司 | 91370212747233961W | / | 2024-08/— | MXJ 40A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-09 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院
14 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 91370214264595669Y | / | 2024-08/— | XGM 380V 25A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-09 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
15 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛金鸿源电器设备有限公司 | 91370282550829681D | / | 2024-09/— | XGM 380V 50A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
16 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛长征电控设备制造有限公司 | 91370214747210989F | / | 2024-08/— | XGM 380V 50A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-02 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
17 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛富润达工贸有限公司 | 913702825508362086 | / | 2024-08/— | XGMF 380V 32A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-10 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
18 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛丰泰配电工程有限公司 | 91370214334207685T | / | 2024-08/— | XGM 380V 40A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-02 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
19 | 生产领域 | 配电箱 | 立安德森（青岛）电气工程科技有限公司 | 91370214568577267U | / | 2024-08/— | XZH 40A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-10 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
20 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛鸿源达电器设备有限公司 | 913702827768025373 | / | 2024-09/— | XGM 380V 40A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-24 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
21 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛德昶电气工程有限公司 | 91370214776821594Q | / | 2024-09/— | XGM 220V 32A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-24 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
22 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛通力变压器有限公司 | 913702827064695052 | / | 2024-05/— | XGM 380V 50A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-24 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
23 | 生产领域 | 配电板 | 青岛中瑞德电器设备工程有限公司 | 913702036903345170 | / | 2024-05/— | XGM 380V 40A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-25 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
24 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛力隆成套电器制造有限公司 | 913702147875548077 | / | 2024-08/— | XGM 380V 32A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-25 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
25 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛森泰电气有限公司 | 91370211693768150B | / | 2024.09/— | XM 40A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-26 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
26 | 生产领域 | 配电柜 | 青岛森泰电气有限公司 | 91370211693768150B | / | 2024.09/— | XL-21 315A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-26 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
27 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛普天电器工程有限公司 | 913702817137721828 | / | 2024-01/— | PZ 40A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-26 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院
28 | 生产领域 | 动力柜 | 青岛建发电气设备有限公司 | 91370203760285643W | / | 2024-06/— | XL-21G 200A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-26 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院
29 | 生产领域 | 配电箱 | 青岛大志美德电气有限公司 | 91370214077353787U | / | 2024-09-01/— | XGM 380V 50A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-27 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
30 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛思云电气设备有限公司 | 91370214MA3WMJ6U7E | / | 2024-09/— | XL-21 380V 160A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-09-27 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院