# 青岛市手提式灭火器产品质量快速抽检实施细则

# （2025年版）

## 1抽样

1.1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样范围

抽取同一规格型号、同一批次的产品。

1.4抽样数量

每批次产品抽取样品1具作为检测样品。

2 检测依据

手提式灭火器产品检测项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 目测检查 |
| 注：标志仅检测 GB 4351-2023 9.2.1条款。 |  |  |

注：

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检测项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1参考标准依据

GB 4351 手提式灭火器

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检测，快速筛查项目全部符合，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；快速筛查项目中任一项或一项以上结果可疑，移交属地市场监管部门，并报组织实施市场监管部门。