
青岛市家用和类似用途插头、插座产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法
    以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 

    生产领域：每种产品抽取样品24只，其中12只作为检验样品，12只作为备用样品。 

    流通领域：见表1-1流通领域插头、插座产品抽样数量。 

表1-1 流通领域插头、插座产品抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量

	1
	插头
	12只(9只检验/3只备样)

	2
	插座
	9只(6只检验/3只备样)


   抽查样品基数满足抽样数量即可。 

2 检验依据
表2-1插头、插座产品检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	尺寸检查
	GB/T 2099.1

GB/T 1002-2021/GB 1002-2024

	2
	防触电保护
	GB/T 2099.1

	3
	接地措施
	GB/T 2099.1

	4
	固定式插座的结构
	GB/T 2099.1

	5
	插头和移动式插座的结构
	GB/T 2099.1

	6
	防潮
	GB/T 2099.1

	7
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1

	8
	温升
	GB/T 2099.1

	9
	拔出插头所需的力
	GB/T 2099.1

	10
	软缆及其连接(弯曲试验)
	GB/T 2099.1

	11
	耐热
	GB/T 2099.1

	12
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1

	13
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 2099.1


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 2099.1 《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》 

GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》/GB 1002-2024 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

