
青岛市地坪涂装材料产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
每种产品抽取样品2桶（3kg/桶，当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装），其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

如需配套其他组份，则分别按明示配比抽取其他组份2份，且每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物含量(VOC)
	GB 18582-2008附录A、
GB/T 23985-2009、

GB/T 22374-2018

	2
	游离甲醛
	GB/T 23993-2009、
GB 18583-2008附录A

	3
	苯(限R型、W型)
	GB 18581-2009附录B、

GB/T 22374-2018

	4
	甲苯、乙苯、二甲苯的总和(限R型、W型)
	GB 18581-2009附录B、

GB/T 22374-2018

	5
	苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和(限S型、J型)
	GB 18582-2008附录A、
GB 18581-2009附录B、

GB/T 22374-2018

	6
	乙二醇醚及醚酯总和
	GB 24408-2009附录A、
GB 24408-2009附录D、

GB/T 22374-2018

	7
	邻苯二甲酸酯含量(限R型、W型)
	GB 24613

	8
	可溶性重金属(限有色地坪涂装材料)
	GB 18582-2008附录D


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 22374-2018             地坪涂装材料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

