
青岛市电力变压器产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
每种产品抽取样品1台，其中1台作为检验样品，无需抽取备用样品。所抽样品须为经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数：大于等于1台。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绕组电阻的测量
	GB/T 1094.1

GB/T 1094.11

	2
	电压比测量和联结组标号检定
	GB/T 1094.1

GB/T 1094.11

	3
	短路阻抗和负载损耗测量
	GB/T 1094.1

GB/T 1094.11

	4
	空载电流和空载损耗测量
	GB/T 1094.1

GB/T 1094.11

	5
	外施耐压试验
	GB/T 1094.1

GB/T 1094.11

	6
	感应耐压试验
	GB/T 1094.1

GB/T 1094.11

	7
	温升试验
	GB/T 1094.1

GB/T 1094.11

	8
	局部放电测量
	GB/T 1094.11


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 1094.1《电力变压器 第1部分:总则》
GB/T 1094.11《电力变压器 第11部分：干式变压器》
GB/T 1094.2 《电力变压器第2 部分：液浸式变压器的温升》
GB/T 6451 《油浸式电力变压器技术参数和要求》
GB/T 10228 《干式电力变压器技术参数和要求》
GB/T 22072 《干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》
GB/T 25438 《三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求》
GB/T 25446 《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》
GB/T 32825 《三相干式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求》
JB/T 501 《电力变压器试验导则》
GB 20052 《电力变压器能效限定值及能效等级》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

